## Лист1
| НАЗВАНИЕ УСТАНОВКИ | % ЗАГРУЗКИ
|  | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80-90% | 90-100%
УНУ "ЭКСТРИМ" | Автоматизированный комплекс PPMS-9 для проведения измерений электрических, магнитных и тепловых свойств материалов в диапазоне температур 0.4-400К и полей 0 – 9Тесла | [10 empty] | - ЗАГРУЖЕН
| Установка «0.3К/21Тл» для измерений проводимости, магнитосопротивления и магнитной восприимчивости в магнитном поле до 21Тл при температурах 0,3-300К | [10 empty] | - СВОБОДЕН | bar: % ЗАГРУЗКИ 40-50% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
| Вибрационный магнитометр для измерений намагниченности в полях до 21Тесла | [10 empty] | временно не доступна | bar: % ЗАГРУЗКИ 20-30% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Многофункциональная измерительная криомагнитная установка CFMS-16 для измерений в диапазоне температур 0,05 – 300К в полях до 16Тесла
Многофункциональная измерительная криомагнитная установка CFMS-5
Комплекс аппаратуры для измерений транспортных свойств материалов в диапазоне давлений 0-3ГПа | bar: % ЗАГРУЗКИ 40-50% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
СКВИД-магнитометр MPMS-7 для измерений намагниченности с пороговым разрешением 2⋅10-8 emu в диапазоне температур 1,7 – 300К и полей до 7Тесла | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Установка по измерению переходных процессов в ВТСП устройствах и измерению критических токов в длинномерных ВТСП проводах | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Сканирующий низкотемпературный сверхвысоковакуумный зондовый микроскоп Unisoku-1300 (диапазон температур 0,4-300К и полей ≤ 15Тесла) | bar: % ЗАГРУЗКИ 20-30% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Установка сверхнизких температур BlueForce BF-250LD для измерений в диапазоне температур 0,01 – 1К в полях до 1Тесла
Установка для измерений фотоэмиссии электронов с угловым разрешением Scienta R4000WAL DA30(R). Диапазон температур 4.8-300К, источник света УФ диапазона (21, 23 и 41 эВ) | bar: % ЗАГРУЗКИ 20-30% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Установка для измерений энергетического спектра сверхпроводников методом андреевского отражения (диапазон температур 1,6 – 100К) | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Рентгеновский дифрактометр X’Pert PRO MRD («PANAlytical) для рентгеноструктурного анализа монокристаллических образцов по методу Лауэ | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Дифрактометр Rigaku Miniflex 600 для рентгеноструктурного анализа поликристаллических образцов по методу Дебая-Шеррера с возможностью исследования в атмосфере инертного газа | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Приставка INCA Energy 350XT (Oxford Instruments Analytical, UK) к микроскопу JEOL JSM-7001 для измерения локального элементного состава материалов методом энерго-дисперсионной спектрометрии (EDS).
КОМПЛЕКС HAHОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «НАНОЛАБ» | Установка Helios NanoLab 660 для нанолитографии электронным и фокусированным ионным лучом (Ga) | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Установка совмещения и экспонирования лазерная Heidelberg mPG101 | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
| Установка для лазерного импульсного напыления пленок PLD/MBE модель PVD- 2300 (PVD) | % ЗАГРУЗКИ 0-10%: ЗАПУСК И НАЛАДКА
| Установка для напыления тонких металлических и диэлектрических пленок методом магнетронного распыления и электронно-лучевого испарения «TORR» | % ЗАГРУЗКИ 0-10%: РЕМОНТ
Установки электронно-лучевого напыления Plassys MEB 400 и 550 | bar: % ЗАГРУЗКИ 50-60% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Комплекс аппаратуры для изготовления полевых МДП структур | bar: % ЗАГРУЗКИ 50-60% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Кластер плазмохимического травления-осаждения и атомно-слоевого осаждения Sentech | bar: % ЗАГРУЗКИ 50-60% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Сканирующий зондовый микроскоп NT-MDT Solver-Pro | bar: % ЗАГРУЗКИ 60-70% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Установка для приварки контактов к образцам методом ультразвуковой микросварки
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ «СИНТЕЗ» | Комплект оборудования для твердофазного синтеза, включая: мельницу; гидравлический пресс; электропечи; прибор для обработки металлов в атмосфере аргона; пилу алмазную настольную | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Муфельные и трубчатые печи с температурой нагрева до 1800ºС, возможностью вакуумирования или заполнения инертным газом, в том числе на поворотном штативе
Сдвоенные герметичные перчаточные боксы с шлюзами, муфельной печью, прессом, аналитическими весами | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Установка для выращивания образцов высокосовершенных монокристаллов методом бестигельной зонной плавки с оптическим нагревом (до 2200ºС) в атмосфере различных газов или вакууме
Электронный растровый микроскоп c приставками для измерения катодолюминесценции и элементного анализа методом EDS. | bar: % ЗАГРУЗКИ 80-90%
КОМПЛЕКС УСТАНОВОК «СПЕКТРОСКОПИЯ» | ИК Фурье-спектрометр высокого разрешения Bruker IFS 125HR на диапазон длин волн 1 – 1000 мкм | bar: % ЗАГРУЗКИ 60-70% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
ИК Фурье-спектрометр Bruker Tensor 27 | bar: % ЗАГРУЗКИ 70-80% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Приставка-эллипсометр Woollam VASE (США) к инфракрасному Фурье-спектрометру для измерений в диапазоне 193 нм – 2.5 мкм | bar: % ЗАГРУЗКИ 60-70% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
Монокристальный дифрактометр (Система определения интегральных интенсивностей)
Комплект оборудования для тонкого размола и механохимического активирования порошков, включая: планетарные мельницы Fritsch Pulverisette 7 Premium Line и Powteq BM6Pro, вибрационные мельницы Retsch MM400 и Cryomill | bar: % ЗАГРУЗКИ 60-70% to % ЗАГРУЗКИ 80-90%
| Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8Т | % ЗАГРУЗКИ 0-10%: НАЛАДКА
| Лазерная система на основе ИК генератора разностных частот с фемтосекундными лазерными источниками и системой синхронизации | % ЗАГРУЗКИ 0-10%: НАЛАДКА
| Система для работы с концентрированными кислотами | % ЗАГРУЗКИ 0-10%: НАЛАДКА
| Спектрометр универсальный рентгенофлуоресцентный Clever C-31 | % ЗАГРУЗКИ 0-10%: НАЛАДКА
РЕМОНТ
НАЛАДКА